## Sheet1
宜宾市中医医院空调安装维修询价清单
序号 | 规格型号 名 称 | 单位 | 挂机(3.5-5.1KW) | 柜机(6.5-7.1KW) | 柜机(12KW) | 备 注
1 | 小修维修费 | 次 |  |  |  | 线路/水管/铜管/设备调试
2 | 检查费 | 台
3 | 定频压缩机 | 个
4 | 变频压缩机 | 个
5 | 交流外风机 | 个
6 | 直流外风机 | 个
7 | 交流内风机 | 个
8 | 内风机电容 | 个
9 | 外风机电容 | 个
10 | 压缩机启动器/链接线 | 套
11 | 过热/过流保护器 | 个
12 | 变频空调变频模块 | 张
13 | 内机显示主板
14 | 电磁四通换向阀 | 个
15 | 补加雪种R22、R410A | 压力/个 (0.1MPa)
16 | 全加雪种(R22) | 台
17 | 全加制冷剂R410/R32 | 台
18 | 制冷系统查漏台 | 台 |  |  |  | 制冷剂管路、配件施加氮气增加压力， 保压查找漏点修复或者更换
19 | 遥控器 | 个
20 | 遥控接收板 | 个
21 | 清洗内机简单/深度清洗 | 台
22 | 维修内外机漏水 | 台
23 | 空调移机拆/装(套) | 台
24 | 空调打孔 | 个 |  |  |  | 如遇特殊孔加长孔适当增加
25 | 空调安装普通支架 | 个 |  |  |  | 不锈钢支架加40
26 | 空调铜管电线 | 米
序号 | 名称 规格型号 | 单位 | 多联机外机 (22-80KW) | 多联机内机(3. 3.5KW--12KW) | 风管机外机 (3.5KW---12 KW) | 风管机内机 (3.5KW--12KW) | 清洗空调内机风管 出/回风口/过滤网
1 | 内外机基础清洗 | 台
3 | 维修主板 | 块
4 | 更换新主控板 | 块
5 | 维修压缩机模块 | 块
6 | 更换压缩机模块 | 块
7 | 维修控制继电器 | 台
8 | 维修风机电机 | 个
9 | 更换风机电机 | 个
10 | 更换系统高/低压保护器 | 个
11 | 更换温度传感器 | 个
12 | 维修输电/控制线路故障 | 台
13 | 更换室内机线控制器 | 个
14 | 更换室内机排水泵 | 个
15 | 维修内机漏水/清洗盘管、水槽 | 台/次
16 | 更换电子膨胀线圈 | 个
17 | 膨胀阀阀体 | 个
18 | 交流接触器/相序保护器 | 个
19 | 空调系统加制冷剂R410A | 公斤
说明： 1.维修时效以接到通知立刻安排前往检查维修，原则上最迟不超过4小时达到现场处理故障， 检查问题如缺少等配件材料以最快时效采购达到即刻完成维修。 2.所有更换配件按保修三个月，保修期内更换免费&（人为损坏或者电源电压异常不在保修范围）.